ACORD-CADRU DE SERVICII

nr. ............... data ..........................

- PĂRŢILE CONTRACTANTE

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Unirii, nr. 74, Bl. J3b, Tr. II + III, Sector 3, telefon/fax 021.316.08.04/021.316.08.03, cod de identificare fiscală 14942091, cont nr. RO72TREZ7035032XXX011591 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentat prin Director General Valentina BURDESCU şi Director Economic Georgeta BĂLAN în calitate de PROMITENT – ACHIZITOR, pe de o parte

şi

………….., cu sediul în …………….., ……………… nr. …………., ………….., telefon: ………………., fax: ……………., număr de înmatriculare ………….., Cod unic de înregistrare …………….., Cod de identificare fiscală ……………, cont  …………., deschis la Trezoreria Sector …………., reprezentată prin …………….., având funcţia ……………………….., în calitate de PROMITENT - PRESTATOR, pe de altă parte,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificările şi completările ulterioare, au convenit încheierea  prezentului acord – cadru în următoarele condiţii:

Clauze obligatorii

II. OBIECTUL ACORDULUI – CADRU

2.1. Obiectul prezentului acord – cadru îl constituie stabilirea cadrului general aplicabil contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate în vederea prestării de servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemelor de aer condiționat, din dotarea Oficiului Național al Registrului Comerţului și oficiilor registrului comerțului teritoriale, în perioada/perioadele convenite, astfel cum au fost solicitate de către promitentul – achizitor, prin documentaţia de atribuire şi ofertate de către promitentul – prestator prin oferta depusă.

III. DURATA ACORDULUI - CADRU

3.1. Prezentul acord – cadru  intră în vigoare la data semnării şi este valabil.......................

IV. DOCUMENTELE ACORDULUI CADRU

4.1.  Documentele acordului - cadru sunt:

a) Fișa de date a achiziţiei (Anexa 1);

b) Caiet de sarcini (Anexa 2);

c) Propunere tehnică (Anexa 3);

d) Propunere financiară (Anexa 4);

e) Lista locaţiilor de prestare a serviciilor (Anexa 5);

V. PREŢUL UNITAR.   MODALITATEA DE PLATĂ

5.1. Valoarea totală pentru întregul acord - cadru este de ………….. lei, fără TVA, echivalentul a ………………   Euro, fără TVA, calculată la cursul euro publicat de BNR și valabil pentru data de ………………, 1 euro - ……………….. RON. Valoarea totală include şi valoarea totală estimată a pieselor de schimb, respectiv …… lei, fără TVA ( …….. de euro, fără TVA la  cursul euro publicat de BNR și valabil pentru data ………………………., 1 euro - ……………….. RON). Valoarea finală a fiecărui contract subsecvent va fi reprezentată şi, respectiv actualizată, funcţie de valoarea intervenţiilor efectuate şi a pieselor de schimb achiziţionate.

5.2.  Prețurile unitare ale acordului – cadru sunt detaliate în Anexa 4.

5.3. Piesele de schimb/componentele vor fi facturate separat, precizându-se locaţia/locaţiile precum şi sistemul/sistemele la care s-au înlocuit. Înlocuirea subansamblelor și pieselor defecte se efectuează pe cheltuiala beneficiarului, pe baza devizului întocmit de promitentul – prestator, din care să rezulte valoarea pieselor și accesoriilor achiziționate de la producător sau valoarea de import a acestora, precum și alte documente justificative din care să rezulte prețul, proveniența și originea pieselor și/ sau accesoriilor furnizate.

5.4. Plata se va face în termen de maxim 30 de zile calculate conform art. 6 din Legea 72/2013. Plata pieselor de schimb şi a celor cu caracter de consumabil se va face în lei la cursul BNR valabil în data emiterii facturii de către promitentul – prestator.

5.5. Efectuarea plăţii este condiţionată de primirea de către promitentul – achizitor a Proceselor verbale de intervenţie la cerere (revizii sau reparații accidentale), semnate de ambele părţi.

5.6. Plata pieselor de schimb înlocuite şi a componentelor care asigură întreţinerea curentă se va face ulterior datei efectuării reparaţiei sau reviziei, în termenul prevăzut la art. 5.5. Piesele/componentele înlocuite vor fi evidenţiate în factură.

5.7. Facturile vor fi transmise personal - prin curier, prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire la sediul promitentului – achizitor; procesul verbal de confirmare a prestării serviciilor va fi ataşat obligatoriu la factură.

5.8. Facturile vor conţine, în mod obligatoriu, elementele precizate în ultimele modificări ale legislaţiei fiscale.

5.9. Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului promitentului – achizitor de către trezorerie.

5.10. Preţurile unitare prevăzute la art. 5.2 sunt ferme şi nu pot fi modificate pe toată durata acordului-cadru.

5.11. Termenul prevăzut la art. 5.5 va putea fi decalat în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 4 din Ordinul nr 1792/2002 sau în cazul în care apar dispoziţii legale care modifică termenul de plată în cazul instituţiilor publice.

VI. CONDIŢII DE DERULARE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

6.1. Contractele subsecvente prezentului acord – cadru se vor încheia în funcţie de fondurile alocate cu această destinaţie şi în funcţie de necesităţile efective ale promitentului – achizitor.

VII. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI – ACHIZITOR

7.1. Promitentul - achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului - prestator, să achiziţioneze serviciile ce fac obiectul fiecărui contract subsecvent, în condiţiile convenite în prezentul acord – cadru, caiet de sarcini şi ofertă.

7.2. Promitentul – achizitor se obligă să nu achiziţioneze pe durata acordului – cadru serviciile care fac obiectul acestuia de la un alt operator economic, cu excepţia cazului în care acesta declară că nu mai are capacitatea de a le presta.

7.3. Promitentul – achizitor se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate de promitentul – prestator.

7.4. Promitentul – achizitor se obligă să desemneze persoanele autorizate pentru derularea acordului – cadru şi contractelor subsecvente.

VIII. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI – PRESTATOR

8.1. Promitentul – prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să presteze serviciile ce fac obiectul fiecărui contract subsecvent în condiţiile convenite în prezentul acord – cadru, caiet de sarcini şi ofertă.

8.2. Promitentul – prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în oferta tehnică, anexă la prezentul acord – cadru.

8.3. Promitentul – prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord – cadru.

8.4. Promitentul – achizitor se obligă să desemneze persoanele autorizate pentru derularea acordului – cadru şi contractelor subsecvente.

8.5. În cazul apariţiei unei situaţii independente de voinţa părţilor, care nu a putut fi prevăzută la încheierea contractului subsecvent şi care face imposibilă încheierea, de către promitentul – achizitor, a unui nou contract subsecvent, promitentul – prestator va asigura continuitatea serviciilor prestate, până la înlăturarea cauzei generatoare a imposibilităţii.

IX. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE.

9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul – prestator nu respectă timpii de răspuns și remediere, precum și orarul de preluare solicitare prevăzute la art. 10.6., atunci promitentul – achizitor are dreptul de a percepe penalităţi de 0,1 % pe oră de întârziere, începând cu ora imediat următoare celei de expirare a termenului şi până în momentul îndeplinirii obligaţiilor, calculate la valoarea întregului contract subsecvent. În cazul în care, din motive independente de voinţa promitentului – prestator, este necesară prelungirea termenului de remediere, promitentul – prestator va notifica acest fapt, în scris, promitentului – achizitor și are obligaţia de a proba faptul că a apărut o situaţie de forţă majoră care l-a împiedicat să îşi îndeplinească obligaţia, caz în care nu vor fi percepute penalități.

9.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul – prestator nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, altele decât cele prevăzute la art. 9.1 şi 9.2, atunci promitentul – achizitor are dreptul de a percepe penalităţi de 0,1% din valoarea obligaţiei neîndeplinite, începând cu ziua imediat următoare celei de expirare a termenului şi până la momentul îndeplinirii obligaţiei.

9.3. În cazul în care promitentul – achizitor, din vina sa exclusiva, nu onorează factura în termenul prevăzut, acesta datorează penalităţi de 0,1% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadente şi până la încasarea efectivă a sumei.

Clauze specifice

X. PRESTAREA SERVICIILOR. CONDIŢII DE RECEPŢIE

10.1. Promitentul – prestator are obligaţia de a presta serviciile care fac obiectul acordului – cadru, la sediul unde se află sistemele care fac obiectul prezentului acord – cadru, respectiv sediul……, având adresa………… (se va completa conform ofertei).

10.2. Transportul personalului, a pieselor/componentelor/materialelor necesare prestării serviciilor la sediul menţionat, este în sarcina promitentului – prestator.

10.3. Serviciile se vor desfăşura în timpul programului normal de lucru al instituţiei: luni – joi, orele 8 – 16, vineri orele 8 – 14 și în mod excepțional, de comun acord, şi în afara orelor de program normal de lucru, fără a se influența prețurile stabilite anterior pentru manoperă și materiale/piese de schimb.

10.4. A. Cerințe pentru aparatele tip split :

(valabile pentru fiecare aparat de condiționare a aerului în parte din fiecare lot  (locație)

Serviciile pentru aparatele tip split sunt următoarele:

a.	Intervenţii pentru verificări/întreținere echipamente și în caz de defecţiune (reparaţii accidentale), la solicitarea promitentului – achizitor.

b.	Furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul)

c.   Demontări / montări și punere în funcțiune a unor echipamente de condiționare a aerului de tip split la cererea promitentului – achizitor;

a. Cerințe minime de efectuare a unei intervenții la cererea autorității contractante și/sau verificări/întreținere (revizii):

a.1. Intervenţiile în caz de defecţiune și/sau verificări/întreținere (revizii), la cererea promitentului – achizitor au ca scop diagnosticarea defecțiunilor aparatelor de condiționare a aerului, precum şi remedierea acestora.

a.2. Solicitările de intervenţii vor fi comunicate de promitentul – achizitor la serviciul suport şi asistenţă tehnică specializată al promitentului – prestator – prin telefon, fax sau e-mail (cu confirmare scrisă de înregistrare solicitare sau număr de înregistrare din registrul unic de intervenții al prestatorului).

a.3. Intervenţiile în vederea verificării / reparaţiile constau din:

- verificarea și curățarea filtrelor la unitatea interioară și a radiatorului la unitatea exterioară;

- verificarea stării termoizolației conductelor de legatură între unități și remediere în caz de întrerupere sau desfacere a acesteia;

- verificarea generală a componentelor echipamentului inclusiv a freonului și completarea acestuia;

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii; constatarea și remedierea defecțiunii se va efectua în cel mult 24 ore de la data anunțului transmis prin fax sau e-mail de promitentul – achizitor;

- stabilirea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesar a fi înlocuite;

- remedierea echipamentului, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), costul componentelor fiind suportat de promitentul – achizitor, remedierea defectelor se face cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

- Componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea promitentului – achizitor.

- Intervenţiile la cererea promitentului – achizitor se efectuează în intervalul orar  8,00 - 16,00 în zilele  luni - joi și 8.00 – 14.00 în ziua de vineri; în cazuri deosebite, se pot efectua şi în afara orelor de program normal de lucru, în prezența reprezentanților promitentului – achizitor.

- Piesele de schimb şi materialele necesare pentru prestarea serviciilor vor fi asigurate de prestator, contra cost.

În cazul unei defecțiuni directe sau apărute ca urmare a defectării uneia sau mai multor piese de schimb sau subansamble înlocuite anterior și aflate în perioada de garanție (material + manoperă), costul total al intervenției se suportă de promitentul – prestator.

b. Cerinţe privind furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinere a echipamentelor de condiționare a aerului (dacă este cazul) :

b.1. Promitentul – prestator va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb şi subansamble originale şi compatibile, precum şi materialele necesare pentru reparaţii şi întreţinere.

b.2. Funcţie de recomandările ofertantului şi costul pieselor/subansamblelor, promitentul – achizitor va lua decizia asupra tipului de piesă/subansamblu ce va fi utilizată/utilizat de promitentul – prestator/prestator pentru remedierea defecţiunii – originală/original sau compatibilă/compatibil.

b.3. Piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte precum şi operaţiunile aferente efectuării reparaţiilor vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

c. Demontări / montări și punere în funcțiune a unor echipamente de condiționare a aerului de tip split la cererea promitentului – achizitor;

c.1. Cerințe minime de efectuare a unei demontări a aparatului de climatizare la cererea promitentului – achizitor :

- demontarea aparatului (unitatea exterioară + suporți, unitatea interioară + suport, traseu frigorific) de la poziția inițială ;

- curățarea superficială și ambalarea (cutii carton, saci, etc) subansamblelor în vederea conservării sau transportului.

- demontarea aparatului/aparatelor se va efectua în cel mult 48 ore de la data anunțului transmis  prin fax sau e-mail de promitentul – achizitor;

c.2. Cerințe minime de efectuare a unei montări și puneri în funcțiune a aparatului de climatizare la cererea promitentului – achizitor :

## 1). Efectuarea serviciilor de pregătire pentru montaj, montare și punere în funcțiune a unui aparat de climatizare, la cererea promitentului – achizitor

      - transportul aparatului (intern în cadrul sediului și extern în cadrul aceleiași localități);

      - pregătirea aparatului de montaj ( curățare generală, radiator, filtre, completare cu freon, etc)

      - montarea aparatului pe noua poziție, utilizând (dacă nu sunt uzați) suporții externi demontați anterior; traseul frigorific va fi executat cu materiale noi și va fi masurat în vederea plății ca multiplu de traseu complet (cele 2 țevi cupru, izolație, cabluri alimentare + de legatură între unități, țeavă condens, matisare, montaj);

      - punerea în funcțiune și proba de funcționare a aparatului;

e)  montarea și punerea în funcțiune a aparatului/aparatelor se va efectua în cel mult 48 ore de la data anunțului transmis prin fax sau e-mail de promitentul – achizitor;

Pentru piesele ce au fost înlocuite se va acorda certificat de garanție cu menționarea duratei acestora  de minim 1 an, inclusiv pentru manoperă.

Componentele folosite pentru remontare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea promitentului – achizitor.

2). Fiecare intervenţie la cerere/revizie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora sesizării;

- data şi ora intervenţiei;

- tipul echipamentului (denumire/ producător/ model/ seria/ capacitate);

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

- timpul în care s-a remediat.

3). Prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (intervenție la cerere/ montare/demontare/punere în funcțiune/revizie) de către reprezentantul ONRC sau ORCT se certifică numai efectuarea a verificărilor/reparării/demontării/montării și punerii în funcțiune a echipamentelor de către reprezentantul prestatorului conform operațiunilor prevăzute în procesul verbal și prezentul caiet de sarcini, în timp ce prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (verificărilor/reparării/demontării/montării și punerii în funcțiune) de către reprezentantul prestatorului se certifică efectuarea operațiunilor prevăzute în procesul verbal și prezentul caiet de sarcini, cât și funcționarea echipamentelor în parametri optimi, potrivit scopului pentru care au fost montate și puse în funcțiune.

B Cerinţe privind prestarea serviciilor de intervenţii în caz de defecţiune și/sau verificări/întreținere (revizii) la echipamentele prevăzute la pct. B (camere tehnice ONRC) din caietul de sarcini

Serviciile prestate vor include:

a.	Intervenţii pentru verificare/întreținere (revizii) și în caz de defecţiune (reparaţii accidentale), la solicitarea promitentului – achizitor.

b.	Furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul).

a). Cerinţe privind efectuarea serviciilor de verificare/întreținere (revizii) și de intervenţie la cerere în caz de defecţiune, la un aparat de climatizare.

a.1. Intervenţiile în caz de defecţiune, la un aparat de climatizare, la cererea promitentului – achizitor (reparaţii accidentale)  au ca scop diagnosticarea defectelor echipamentelor de răcire şi sistemului de climatizare precum şi remedierea acestora.

a.2. Problemele/solicitările de intervenţii vor fi raportate/realizate la serviciul suport şi asistenţă tehnică specializată al promitentului – prestator – prin telefon, fax sau e-mail.

a.3. Intervenţiile pentru verificare/întreținere și reparații curente constau din:

- curățarea generală a aparatului (unitate exterioară și interioară)

- verificarea și curățarea filtrelor la unitatea interioară și a radiatorului la unitatea exterioară;

- verificarea stării termoizolației conductelor de legatură între unități și remediere în caz de întrerupere sau  desfacere a acesteia;

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- evaluarea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare;

- remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), costul componentelor fiind suportat de promitentul – achizitor, iar montarea va intra în prețul intervenției la cerere;

- remedierea defectelor se face cu păstrarea, eventual creşterea, în nici un caz diminuarea, caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

a.4. Componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea promitentului – achziitor.

a.5. Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie/revizie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora intervenţiei sosirii la intervenție și respectiv finalizării ;

- tipul echipamentului (denumire, producător, model, seria/ număr);

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

- timpul în care s-a remediat.

a.6. Prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (intervenție la cerere/ montare/demontare/punere în funcțiune/revizie) de către reprezentantul ONRC sau ORCT se certifică numai efectuarea a verificărilor/reparării/demontării/montării și punerii în funcțiune a echipamentelor de către reprezentantul prestatorului conform operațiunilor prevăzute în procesul verbal și prezentul caiet de sarcini, în timp ce prin semnarea procesului verbal de confirmare a prestării serviciilor (verificărilor/reparării/demontării/montării și punerii în funcțiune) de către reprezentantul prestatorului se certifică efectuarea operațiunilor prevăzute în procesul verbal și prezentul caiet de sarcini, cât și funcționarea echipamentelor în parametri optimi, potrivit scopului pentru care au fost montate și puse în funcțiune.

b). Cerinţe privind furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul)

b.1. Promitentul – prestator va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb şi subansamble originale sau compatibile, precum şi materialele necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a sistemului.

b.2. Funcţie de recomandările promitentului – prestator şi costul pieselor/subansamblelor, promitentului – achizitor va lua decizia asupra tipului de piesă/subansamblu ce va fi utilizată/utilizat de promitentul – prestator/prestator pentru remedierea defecţiunii – originală/original sau compatibilă/compatibil.

b.3. Piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte precum şi operaţiunile aferente efectuării reparaţiilor vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

c). Cerințe privind relocarea echipamentelor din camera tehnică ( P9 ) ONRC

c.1. la demontare:

- demontarea aparatului (unitatea exterioară + suporți, unitatea interioară + suport, traseu frigorific) de la poziția inițială, cu recuperarea pe cât posibil a freonului și a traseului frigorific ;

- curățarea superficială și ambalarea (cutii carton, saci, etc) subansamblelor în vederea conservării sau transportului.

- demontarea aparatului/aparatelor se va efectua în cel mult 48 ore de la data anunțului transmis  prin fax sau e-mail de promitentul – achizitor;

c.2. la montare:

## Efectuarea serviciilor de pregătire pentru montaj, montare și punere în funcțiune a unui aparat de climatizare, la cererea promitentului – achizitor

- transportul aparatului (intern în cadrul sediului și extern în cadrul aceleiași localități);

- pregătirea aparatului de montaj ( curățare generală, radiator, filtre, completare cu freon, etc)

- montarea aparatului pe noua poziție, utilizând (dacă nu sunt uzați) suporții externi demontați anterior; traseul frigorific va fi executat cu materiale noi și va fi măsurat în vederea plății ca multiplu de traseu complet (cele 2 țevi cupru, izolație, cabluri alimentare + de legatură între unități, țeavă condens, matisare, montaj);

- În cazul în care traseul frigorific este pozat lângă traseul de cabluri electrice țevile vor fi izolate pentru a evita eventualele avarii ale cablurilor.

- La poziționarea echipamentelor de aer condiționat (atât unitățile interioare, cât și unitățile exterioare) se va ține cont de aria de service (pentru întreținerea unităților).

Se va avea în vedere ca diferența de nivel între unitatea interioară și unitatea exterioară să nu depășească valorile limită ale echipamentului.

6) punerea în funcțiune și proba de funcționare a aparatului;

7) montarea și punerea în funcțiune a aparatului/aparatelor se va efectua în cel mult 48 ore de la data anunțului transmis  prin fax sau e-mail de promitentul – achizitor;

Pentru piesele ce au fost înlocuite se va acorda certificat de garanție cu menționarea duratei acestora  de minim 1 an, inclusiv pentru manoperă .

Componentele folosite pentru remontare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea promitentului – achizitor.

10.5.    Recepție, garanții

10.5.1. Recepția instalației are următoarele scopuri:

- verificarea cantitativă și calitativă pe teren a modului în care a fost realizată lucrarea;

- efectuarea probelor la terminarea montajului și punerea în funcțiune (PIF).

10.5.2. La recepția instalațiilor se va constitui o comisie de recepție alcătuită din reprezentații beneficiarului și delegații promitentului – prestator.

10.5.3. După punerea în funcțiune a instalațiilor se vor face demonstrații practice de utilizare a sistemului  și se vor face toate verificările și probele cerute.

10.5.4. Rezultatele eventualelor verificări și probe efectuate în prezența comisiei de recepție se consemnează într-un proces verbal de recepție.

10.5.5. Promitentul – prestator va asigura instruirea personalului promitentului – achizitor ce sa va ocupa de exploatarea și întreținerea sistemului.

10.6. Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere, orar de preluare solicitări

A. Intervenții pentru verificări/întreținere ehipamente (revizii)

1. Timpul de răspuns de la solicitare care reprezintă data de începere a efectuării reviziei în locaţia promitentului - achizitor se stabileşte de comun acord cu beneficiarul.

2. Timpul de remediere, dacă este cazul: maxim 8 ore lucrătoare de la constatarea eventualelor defecţiuni, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat fără înlocuire a pieselor de schimb și maxim 48 ore de la constatarea eventualelor defecţiuni în cazul necesității înlocuirii unor piese de schimb.

3. Orar de preluare solicitări: minim între orele 8 – 18 de luni până vineri inclusiv.

B. Intervenţii în caz de defecţiune (reparaţii accidentale),

1. Timpul de răspuns de la solicitare care reprezintă timpul de intervenţie în locaţia promitentului – achizitor: maxim 4 ore lucrătoare de la solicitare.

2. Timpul de remediere: maxim 8 ore lucrătoare de la solicitare, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat fără înlocuire a pieselor de schimb și maxim 48 ore de la solicitare în cazul necesității înlocuirii unor piese de schimb.

3. Orar de preluare solicitări: minim între orele 8 – 18 de luni până vineri inclusiv.

XI. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

11.1. Nu se solicită garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art. 89 alin. (3) din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

XII. FORŢA MAJORĂ

12.1. Forţa majoră este avizată de Camera de Comerţ și Industrie competentă.

12.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

12.3. Îndeplinirea acordului – cadru va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

12.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

12.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune – interese.

XIII. ÎNCETAREA ACORDULUI – CADRU

13.1. Prezentul acord - cadru încetează în următoarele situaţii:

- prin ajungerea la termenul de finalizare;

- prin acordul părţilor;

- reziliere, conform prevederilor art. 13.2;

- caz de forţă majoră în situaţia prevăzută la pct. 12.

13.2. Promitentul – achizitor îşi rezervă dreptul de a rezilia parţial/în întregime acordul-cadru şi, implicit, contractul subsecvent, începând cu prima zi a lunii următoare, în oricare din următoarele situaţii:

- în cazul în care se înregistrează trei procese – verbale de recepţie, pe perioada derulării unui contract subsecvent, în care au fost consemnate nereguli cu privire la modul de îndeplinire a contractului subsecvent, iar acestea nu au fost remediate în termenul prevăzut;

- în cazul în care promitentul – achizitor a transmis, prin fax, e-mail sau poştă, cel puţin două notificări cu privire la neîndeplinirea de către promitentul – prestator a obligaţiilor asumate, neconformităţile nefiind remediate în termenul stabilit prin notificare.

- în cazul în care promitentul – prestator nu prestează serviciile la care s-a obligat prin contractul subsecvent/contractele subsecvente două luni, iar rezilierea se va face fără notificare prealabilă;

- în situaţia în care promitentul – prestator declară că nu mai are capacitatea de a presta serviciile ce fac obiectul acordului – cadru din culpa sa, caz în care va suporta diferenţa dintre valoarea serviciilor ce urmau a fi prestate de promitentul – prestator până la finalizarea acordului – cadru şi valoarea serviciilor pe care promitentul – achizitor va fi obligat să le achiziţioneze de la alt prestator pentru perioada respectivă, precum şi orice alt prejudiciu produs promitentului – achizitor.

13.3. Promitentul – achizitor îşi rezervă dreptul de a solicita denunţarea acordului – cadru şi, implicit, a contractului subsecvent aflat în derulare, prin notificare transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situaţia în care promitentul – prestator a intrat in insolvență, în condiţiile stabilite de Legea nr. 85/2014, fără ca denunţarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru promitentul – achizitor.

13.4. Încetarea acordului – cadru în oricare din situaţiile menţionate la pct. 13.1. nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între Părţi.

13.5. (1) Încetarea acordului – cadru conform art. 13.1 lit. a) nu va afecta contractul/contractele subsecvente aflate în derulare.

(2) În situaţia prevăzută la art. 13.1 lit. b), părţile vor decide, după caz, asupra încetării în acelaşi timp a contractului subsecvent aflat în derulare.

(3) Încetarea acordului – cadru conform art. 13.1 lit. c) şi d) va conduce în mod automat şi la încetarea contractului subsecvent aflat în derulare.

(4) Încetarea acordului – cadru în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu va afecta termenii şi condiţiile din acordul – cadru care se aplică în interpretarea şi aplicarea contractelor subsecvente care rămân în derulare şi pe care le completează.

XIV.  CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL ACORDULUI – CADRU

14.1. Fără a aduce atingere execuţiei prezentului acord – cadru, promitentul – achizitor are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care promitentul – prestator le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

14.2. Dispoziţiile art. 14.1 se aplică corespunzător şi în cazul promitentului – prestator.

XV. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

15.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru.

15.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul promitentului – achizitor.

15.3. Documentaţia de atribuire a acordului – cadru pentru achiziţia publică, emisă de promitentul - achizitor, şi oferta emisă de promitentul – prestator, vor servi interpretării clauzelor contractuale în caz de divergenţă.

XVI. COMUNICĂRI

16.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord – cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

16.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

16.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

16.4. În accepţiunea părţilor contractante, orice comunicare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele menţionate în partea introductivă a prezentului acord – cadru.

16.5. În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită la data menţionată pe confirmarea de la oficiul primitor.

16.6. Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

XVII.  AMENDAMENTE

17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului – cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului – cadru, prin act adiţional.

XVIII. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL – CADRU. LEGEA APLICABILĂ ACORDULUI – CADRU

18.1. Limba care guvernează acordul – cadru este limba română.

18.2. Acordul – cadru va fi interpretat conform legilor din România.

XIX: ALTE CLAUZE

19.1. Termenele de îndeplinire a unor obligaţii contractuale de către părţile contractante, expiră în ultima zi a termenului. În cazul în care ultima zi ce constituie termenul de îndeplinire a unor obligaţii coincide cu o sărbătoare legală ori cu o zi nelucrătoare, atunci termenul se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de sărbătoare legală sau zilei nelucrătoare.

XX: DISPOZIŢII FINALE

20.1. Responsabilul cu derularea acordului – cadru şi a contractelor subsecvente din partea promitentului – achizitor este ........................................., tel...................................., e-mail:............................................................

20.2. Responsabilul cu derularea acordului – cadru şi a contractelor subsecvente din partea promitentului – prestator .................................................., tel................................, e-mail....................................

20.3. O copie a acordului – cadru şi a contractelor subsecvente va fi comunicată, prin e-mail, de către reprezentanţii achizitorului, oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, după semnarea  acestora de către părţi, directorii ORCT urmând să întreprindă toate demersurile în vederea punerii în aplicare a clauzelor acestuia.

PROMITENT – ACHIZITOR 				        PROMITENT – PRESTATOR

Notă: Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a completa clauzele prezentului acord – cadru cu cerinţele Documentaţiei de atribuire şi specificaţiile din oferta promitentului – furnizor.