MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

7283/19.09.2013

Caiet de sarcini

PENTRU SERVICII DE INTRETINERE SI REPARAŢII APARATE DE CONDITIONARE A AERULUI

A. Componenta cu tipurile de aparate de conditionare a aerului :

-  potrivit Anexei 1CS

B. Cerinte pentru aparatele tip split :

(valabile pentru fiecare aparat de conditionare a aerului in parte din fiecare locatie)

- Ofertantul va presta servicii de reparare şi întreţinere , la cererea beneficiarului, in caz de necesitate, pentru aparatele de conditionare a aerului care funcţionează in spatiile tehnice ale oficiilor (mentionate in Anexa 1CS – poz. A la prezentul caiet de sarcini)

- Serviciile vor fi prestate la sediul unde sunt instalate echipamentele

- Serviciile care fac obiectul acestei proceduri vor include:

a.	Intervenţii în caz de defecţiune (reparaţii accidentale), la solicitarea Autorităţii contractante.

b.	Furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul)

B.1. Cerinte minime de efectuare a unei interventii la cererea autoritatii contractante :

Verificarea aparatului de conditionare si constatarea defectiunii ;

- dupa caz, inlocuirea (completarea) freonului si a altor piese de schimb sau subansamble defecte;

- pentru piesele ce au fost inlocuite se va acorda certificat de garantie cu mentionarea duratei acestora  de minim 1 an , inclusiv pentru manopera .

- verificarea si curatarea filtrelor la unitatea interioara si a radiatorului la unitatea exterioara;

- verificarea starii termoizolatiei conductelor de legatura intre unitati si remediere in caz de intrerupere sau desfacere a acesteia;

- constatarea si remedierea defectiunii se va efectua in cel mult 48 ore de la data anuntului transmis prin fax de autoritatea contractanta;

- Componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea Autorităţii contractante.

- Intervenţiile la cererea Autorităţii contractante se efectueaza in intervalul orar  8,00-18,00 in zilele lucratoare ; in cazuri deosebite, se pot efectua şi în afara orelor de program normal de lucru, in prezenta reprezentantilor Autorităţii contractante .

- Piesele de schimb şi materialele necesare pentru prestarea serviciilor vor fi asigurate de prestator, contra cost

In cazul unei defectiuni directe sau aparute ca urmare a defectarii uneia sau mai multor piese de schimb sau subansamble inlocuite anterior si aflate in perioada de garantie (material + manopera), costul total al interventiei se suporta de ofertant.

B.2. Alte cerinţe privind intervenţiile în caz de defecţiune

Intervenţiile în caz de defecţiune, la cererea Autorităţii contractante au ca scop diagnosticarea defectiunilor aparatelor de conditionare a aerului, precum şi  remedierea acestora.

- Solicitările de intervenţii vor fi comunicate de Beneficiar la serviciul suport şi asistenţă tehnică specializată al ofertantului/prestatorului – prin telefon, fax sau e-mail (cu confirmare scrisa de inregistrare solicitare sau numar de inregistrare din registrul unic de interventii al prestatorului).

- Intervenţiile/reparaţiile curente constau din:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- stabilirea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesar a fi inlocuite;

- remedierea echipamentului , cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), costul componentelor fiind suportat de Autoritatea contractantă

- remedierea defectelor se face cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

- ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor neceesare efectuării reparaţiilor.

- ofertantul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb şi subansamble originale sau compatibile, precum şi materialele necesare pentru reparaţii şi întreţinere

- funcţie de recomandările ofertantului şi costul pieselor/subansamblelor, Autoritatea contractantă va lua decizia asupra tipului de piesă/subansamblu ce va fi utilizată/utilizat de ofertant/prestator pentru remedierea defecţiunii – originală/original sau compatibilă/compatibil.

- piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte precum şi manopera (operaţiunile aferente efectuării reparaţiilor) vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

- pentru fiecare tip de echipament se va prezenta o listă completa de piese de schimb, subansamble, componente şi materiale necesare asigurării serviciilor de reparare şi întreţinere, originale şi compatibile.

B.3. Cerinte minime de efectuare a unei demontari a aparatului de climatizare la cererea autoritatii contractante :

- demontarea aparatului (unitatea exterioara + suporti, unitatea interioara + suport, traseu frigorific) de la pozitia initiala ;

- curatarea superficiala si ambalarea (cutii carton, saci, etc) subansamblelor in vederea conservarii sau transportului.

- demontarea aparatului/aparatelor se va efectua in cel mult 48 ore de la data

anuntului transmis  prin fax de autoritatea contractanta;

B.4. Cerinte minime de efectuare a unei montari si puneri in functiune a aparatului de climatizare la cererea autoritatii contractante :

## Efectuarea serviciilor de pregatire pentru montaj, montare si punere in functiune a unui aparat de climatizare, la cererea autoritatii contractante

      - transportul aparatului (intern in cadrul sediului si extern in cadrul aceleiasi localitati);

      - pregatirea aparatului de montaj ( curatare generala, radiator, filtre, completare cu freon, etc)

      - montarea aparatului pe noua pozitie, utilizand (daca nu sunt uzati) suportii externi demontati anterior ; traseul frigorific va fi executat cu materiale noi si va fi masurat in vederea platii ca multiplu de traseu complet (cele 2 tevi cupru,izolatie,cabluri alimentare + de legatura intre unitati ,teava condens, matisare,montaj);

      - punerea in functiune si proba de functionare a aparatului;

e)  montarea si punerea in functiune a aparatului/aparatelor se va efectua in cel mult

48 ore de la data anuntului transmis  prin fax de autoritatea contractanta;

Pentru piesele ce au fost inlocuite se va acorda certificat de garantie cu mentionarea duratei acestora  de minim 1 an , inclusiv pentru manopera .

Componentele folosite pentru remontare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea Autorităţii contractante.

Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare efectuării reparaţiilor.

B.5.Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora sesizării;

- data şi ora intervenţiei;

- tipul echipamentului (denumire, producător, model, seria, capacitate);

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

- timpul în care s-a remediat.

C. Echipamente de conditionare a aerului pentru camera tehnica  – ONRC

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) are in dotare :

La etajul 1

- 8 echipamente de răcire şi ventilaţie pentru asigurarea condiţiilor optime de funcţionare (temperatură şi umiditate) a echipamentelor din camera tehnică/servere, situată în imobilul din B-dul Unirii, nr. 74, etajul 1.

Echipamentele/aparatele de răcire/climatizare existente sunt din gama AIR BLUE, model OEDA 50 (4 buc) , OEDA 80 (1 buc) ,OEDA 230 (2 buc) si MITSUBISHI ELECTRIC PUH-P125YHA (1 buc).

Toate echipamentele de răcire funcţionează în regim continuu 24 de ore din 24 şi sunt alimentate electric dintr-un singur tablou electric de alimentare (situat în camera serverelor).

La parter

- 4 echipamente de răcire/ventilaţie/umidificare/dezumidificare (tip TECNAIR UCA 71) pentru asigurarea condiţiilor optime de funcţionare (temperatură şi umiditate) a echipamentelor din camera tehnică/servere, situată în imobilul din B-dul Unirii, nr. 74, parter

Toate echipamentele de răcire funcţionează în regim continuu 24 de ore din 24 , sunt alimentate electric dintr-un singur tablou electric de alimentare (situat în camera serverelor) si sunt programate a functiona in cascada.

În vederea întocmirii propunerii tehnice şi financiare, ofertanţii pot vizita spaţiul în care sunt amplasate echipamentele, adresand Autoritatii contractante o solicitare scrisa in acest sens.

Persoane de contact:

  - George DAN             tel. mobil: 0752011482;

  - Ilie TUDOROIU:  	tel. mobil: 0752011494;

- Cerinţe privind prestarea serviciilor la echipamentele prevazute la pct C (camere tehnice ONRC)

- Ofertantul va presta servicii de reparare şi întreţinere , la cererea beneficiarului, in caz de necesitate, pentru echipamentele de răcire/climatizare şi sistemul de climatizare care funcţionează in sala serverelor etaj 1/respectiv parter din sediul  ONRC.

- Serviciile vor fi prestate la sediul unde sunt instalate echipamentele

- Serviciile care fac obiectul acestei proceduri vor include:

a.	Intervenţii în caz de defecţiune (reparaţii accidentale), la solicitarea Autorităţii contractante.

b.	Furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul)

- Cerinţe privind efectuarea serviciilor in caz de intervenţie în caz de defecţiune, la un

aparat de climatizare

Intervenţiile în caz de defecţiune, la un aparat de climatizare, la cererea Autorităţii contractante (reparaţii accidentale)  au ca scop diagnosticarea defectelor echipamentelor de răcire şi sistemului de climatizare precum şi  remedierea acestora.

- Problemele/solicitările de intervenţii vor fi raportate/realizate la serviciul suport şi asistenţă tehnică specializată al ofertantului – prin telefon, fax sau e-mail.

- Intervenţiile în caz de defecţiune se vor desfăşura , de regula, în timpul programului normal de lucru al instituţiei: luni – vineri, orele 8 – 16 si/sau (la solicitarea Autorităţii Contractante in mod exceptional), în afara orelor de program normal de lucru, cu aprobarea Autoritatii Contractante.

- Intervenţiile/reparaţiile curente constau din:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- evaluarea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare;

- remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul), costul componentelor fiind suportat de Autoritatea contractantă, iar montarea va intra în pretul interventiei la cerere;

- totodata se va efectua si :

- verificarea si curatarea filtrelor la unitatea interioara si a radiatorului la unitatea exterioara;

- verificarea starii termoizolatiei conductelor de legatura intre unitati si remediere in caz de intrerupere sau desfacere a acesteia;

- curatarea generala a aparatului (unitate exterioara si interioara)

- remedierea defectelor se face cu păstrarea, eventual creşterea, în nici un caz diminuarea, caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor neceesare efectuării reparaţiilor.

Componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Componentele sau elementele înlocuite  devin proprietatea Autorităţii contractante.

Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un Proces verbal de intervenţie semnat de ambele părţi, în care se va specifica:

- data şi ora intervenţiei sosirii la interventie si respectiv finalizarii ;

- tipul echipamentului (denumire, producător, model, seria/ numar);

- defecţiunea constatată;

- operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii;

- piesele/subansamblele care au fost înlocuite şi materialele utilizate (dacă este cazul);

- timpul în care s-a remediat.

- Cerinţe privind furnizarea pieselor de schimb, subansamblelor şi materialelor necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a echipamentelor şi sistemului (dacă este cazul)

- Ofertantul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb şi subansamble originale sau compatibile, precum şi materialele necesare pentru reparaţii şi întreţinerea curentă a sistemului.

- Funcţie de recomandările ofertantului şi costul pieselor/subansamblelor, Autoritatea contractantă va lua decizia asupra tipului de piesă/subansamblu ce va fi utilizată/utilizat de ofertant/prestator pentru remedierea defecţiunii – originală/original sau compatibilă/compatibil.

- Piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte precum şi operaţiunile aferente efectuării reparaţiilor vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

- Pentru fiecare tip de echipament se va prezenta o listă de piese de schimb, subansamble, componente şi materiale necesare asigurării serviciilor de reparare şi întreţinere, originale şi compatibile, incluzând şi preţul unitar al acestora în lei fără TVA, preţ care nu poate fi mărit pe toată durata derulării contractului.

- In cazul in care una/unele piese de schimb nu sunt cuprinse in lista mentionata mai sus, ofertantul poate practica un adaos comercial dovedit (prin copia facturii de achizitie) de maximum 10% faţă de preţul de achiziţie.

IV.	Cerinţe privind timpii de răspuns şi remediere, orar de preluare solicitări

- Timpul de răspuns de la solicitare care reprezintă timpul de intervenţie în locaţia Autorităţii contractante: maxim 4 ore lucrătoare de la solicitare.

- Timpul de remediere: maxim 8 ore lucrătoare de la solicitare, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat fara inlocuire a pieselor de schimb si maxim 48 ore de la solicitare in cazul necesitatii inlocuirii unor piese de schimb.

- Orar de preluare solicitări: minim între orele 8 – 18 de luni până vineri inclusiv.

Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, în conformitate cu normele si reglementarile legale în vigoare. Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectia muncii în vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii pot fi obtinute accesând site-ul www.inspectmun.ro.

## AUTORITATEA CONTRACTANTA

A N E X A 1CS

Prescurtare : W=: aparat climatizare tip White Westinhouse                LG= aparat de climatizare tip LG

T = aparat de climatizare tip TADIRAN ASTRO              D = aparat de climatizare tip DAIKIN

S = aparat de climatizare tip SIMBIO                              FE = aparat de climatizare tip FERROLI

A = aparat de climatizare tip AIRWELL ST RELAX          C = aparat de climatizare tip CARRIER

H = aparat de climatizare tip HENSON                             F =  aparat de climatizare tip FUJITSU

FE = aparat de climatizare tip FERROLI

Poz. A – aparate tip split .                                                                                                                 lei, fara TVA

| Nr. Crt. | ORCT | Diverse aparate de climatizare | Aparate de climatizare tip White Westinhouse | Total aparate | Valoare estimata max acord cadru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB |  | W: 2x12.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 2 | AG |  | W: 1x 7.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 3 | BC |  | W: 1x18.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 4 | BN |  | W: 1x24.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 5 | BT | LG: 1x12.000 BTU/h LG: 1x 9.000 BTU/h |  | 2 | 2160 |
| 6 | BR |  | W: 1x18.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 7 | BV | LG: 1x 9.000 BTU/h T : 1x18.000 BTU/h T : 1x12.000 BTU/h | W: 1x18.000 BTU/h | 4 | 3520 |
| 8 | BZ | LG: 1x 9.000 BTU/h | W: 1x 7.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 9 | CL |  | W: 2x 9.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 10 | CS |  | W: 2x 9.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 11 | CJ | LG: 2x 9.000 BTU/h |  | 2 | 2160 |
| 12 | CT | D : 1x 9.000BTU/h | W: 2x 9.000 BTU/h | 3 | 2840 |
| 13 | CV |  | W: 1x 9.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 14 | DB |  | W: 1x18.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 15 | DJ |  | W: 1x12.000 BTU/h W: 1x 9.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 16 | GR | LG: 1x12.000 BTU/h LG: 1x 9.000 BTU/h |  | 2 | 2160 |
| 17 | GJ |  | W: 1x 9.000 BTU/h W: 1x 12.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 18 | HR |  | W: 1x24.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 19 | HD |  | W: 3x 7.000 BTU/h | 3 | 2840 |
| 20 | IL |  | W: 1x12.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 21 | IS | S: 1x12.000 BTU/h A: 1x12.000 BTU/h |  | 2 | 2160 |
| 22 | IF |  | W: 1x 18.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 23 | SJ |  | W: 1x 9.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 24 | MH |  | W: 1x 12.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 25 | MS |  | W: 1x12.000 BTU/h W:1x 9.000 BTU/h W:1x 7.000 BTU/h | 3 | 2840 |
| 26 | NT |  | W: 1x18.000 BTU/h W: 2x 7.000 BTU/h | 3 | 2840 |
| 27 | OT |  | W: 2x 9.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 28 | PH |  | W: 2x12.000 BTU/h W: 1x 9.000 BTU/h | 3 | 2840 |
| 29 | SM | LG: 1x24.000 BTU/h LG: 1x12.000 BTU/h |  | 2 | 2160 |
| 30 | SV |  | W: 1x18.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 31 | TL | LG: 1x18.000 BTU/h |  | 1 | 1480 |
| 32 | TM | F: 1x18.000 BTU/h F: 1x11.000 BTU/h S: 1x18.000 BTU/h FE : 1x18.000 BTU/h |  | 4 | 3520 |
| 33 | TR | LD : 1x12.000 BTU/h |  | 1 | 1480 |
| 34 | VL |  | W: 1x12.000 BTU/h W: 1x 7.000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 35 | VS |  | W: 2x 9.000 BTU | 2 | 2160 |
| 36 | VN |  | W: 1x18.000 BTU/h | 1 | 1480 |
| 37 | SB |  | W: 2x 18000 BTU/h | 2 | 2160 |
| 38 | BUC | C : 1x24.000 BTU/h LG : 1x24.000 BTU/h H : 1x24.000 BTU/h | W: 1x24.000 BTU/h | 4 | 3520 |
|  |  | TOTAL | pozitii 1-38 | 72 | 79360 |
| 39 | AR BH MM SV | Oficii la care s-a prevazut numai cate o montare si o demontare a unui aparat |  | 4 | 3200 |
|  |  | Total general |  |  | 82560 |

Poz. A : Modul de calcul al valorii estimate maxime a fiecarei pozitii 1-38 (V maxA) pentru perioada septembrie-decembrie 2013 :

V maxA = nr. aparate/lot x ( PIC + 600 lei pret max piese schimb/aparat ) + 800** lei pret max 1 dem+1 montare+1 traseu hidraulic,

unde  :

- PIC = pretul unei interventii la cerere/un aparat (max 80 lei, fara TVA) ; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului;

-  800** lei este constituit pentru calculul valorii contractului din :   PD (pret demontare) + P M  (pret montare) + cca 7m traseu hidraulic x PH (pret/m traseu hidraulic) x 4,38 lei/eur = 793,20 lei.

Poz. B - echipamente tip OEDA 50;80,230 si MITSUBISHI ELECTRIC.

lei, fara TVA

| ORCT | Diverse aparate de climatizare | Total echipamente | Valoare estimata max acord cadru VmaxB |
| --- | --- | --- | --- |
| ONRC | - Echipament AIR BLUE/ OEDA 50 - Echipament AIR BLUE/ OEDA 80 - Echipament MITSUBISHI ELECTRIC / PUH-P125YHA - Echipament AIR BLUE/ OEDA 230 | 6 1 1 2 |  |
|  | TOTAL GENERAL | 8 | 31680 |

Poz. B : Modul de calcul al valorii estimate maxime a fiecarei pozitii (V maxB) pentru perioada septembrie-decembrie 2013  :

V maxB  = 2 interventii x PICEB x 8 echipamente  + 30000 lei piese de schimb = 31680 lei, fara TVA;

unde PICEB = pretul unei interventii la cerere/un echipament (max 105 lei, fara TVA) ; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului.

Poz. C – echipamente tip TECNAIR UCA 71                                                                                   lei, fara TVA

| ORCT | Diverse aparate de climatizare | Total echipamente | Valoare estimata max acord cadru VmaxC |
| --- | --- | --- | --- |
| ONRC | - Echipament TECNAIR UCA 71 | 4 | 11440 |

Poz C : Modul de calcul al valorii estimate maxime a fiecarei pozitii (VmaxC) pentru perioada septembrie-decembrie 2013:

V maxC  = 2 interventii x PICEC x 4 echipamente  + 10000 lei piese de schimb = 11440 lei, fara TVA;

unde PICEC = pretul unei interventii la cerere/un echipament (max 180 lei, fara TVA) ; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului.

TOTAL  GENERAL (poz. A+B+C)                                                                                                     lei, fara TVA

| Poz. |  | Total aparate + echipamente | Valoare estimata max a acordului cadru |
| --- | --- | --- | --- |
| A+B+C | Total general | 72+8+4 la care se adauga 4 aparate tip split numai pentru demontare/montare | 125680 |