OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

81/25.04.2013 DDPTI

Aprobat

Silvia Claudia Mihalcea						Avizat

Director General 							Georgeta Bălan

Director Economic

Originalul este semnat de

Directorul General

REFERAT

Achiziţie materiale cablare structurată transmisii voce/date

Avand in vedere diminuarea stocurilor la anumite materiale necesare la realizarea sistemelor de cablare structurată pentru transmisii voce/date şi având în vedere posibile schimbari de locatii ale ORCT sau suplimentari la sistemele existente, se impune achiziţionarea urmatoarelor materiale care au fost estimate ca fiind necesare pentru 2 locatii sau suplimentari la cablari existente:

- Cablu UTP cat. 6, 4 perechi, 100 ohmi, 23AWG……….10.065 m

- Patchcord UTP cat. 6, RJ45 la RJ45, 1 m  ………………..200 buc

- Patchcord UTP cat. 6 RJ45 la RJ45 ( 2 m ) ……………….100 buc

- Banda izolatoare 10m…………………………………………..20 buc

- Canal PVC aparent de pardoseala 50 x 14 mm …………....50 m

- Dulap comunicatii (800x800), 19”, 42U……………………… 2 buc

Valoarea totală estimată pentru materialele de cablare este de 7500 EURO fara TVA si functie de alocarile bugetare vor fi achizitionate integral sau in doua transe.

Gabriel Condesteanu

Director Analiza Programare

Tehnologia Informatiei

Întocmit,

Ilie Tudoroiu

Şef Birou Cablare şi Testare Reţele