MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii nr.74, sector 3; Telefon: 316.08.04; Fax: 316.08.03; Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro

Cod de identificare Fiscală: 14942091;

Nr. 329224/23.09.2013

......................................................

In vederea atribuirii acordului cadru pentru achizitia unor rafturi metalice de arhiva (cod CPV 39132100-7) pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale  mentionate mai jos, ONRC organizeaza procedura de achizitie publica tip cumparare directa , procedura finalizandu-se cu incheierea unui acord cadru care urmeaza a fi incheiat cu valabilitate in perioada de la data semnarii acestuia  pana la data de 31.12.2013, contractele subsecvente urmand a fi incheiate functie de asigurarea fondurilor necesare de la bugetul de stat ( cantitatile din fiecare contract subsecvent fiind cele corespunzatoare asigurarii esalonate a acestor fonduri) .

1. Cantitati si caracteristici tehnice minime obligatorii:

Locatii, cantitati si dimensiuni :

| Locatie (ORCT) | Nr. module | Dimensiuni (mm) H*L*l | Nr. de polite | Distanta intre polite (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORCT ALBA | 40 | 2500*1000*350 | 7 | 350 |
| ORCT CLUJ | 36 | 2400*1000*350 | 7 | 350 |
| ORCT GIURGIU | 17 | 2000*1000*400 | 6 | 350 |
| ORCT HUNEDOARA | 10 | 2200*1000*350 | 6 | 350 |

Cerinte asupra realizarii si livrarii rafturilor :

Acestea vor fi realizate astfel :

- materiale : tabla grosime 1.5 mm; cornier de 30*30*3mm;

- vopsire in camp electrostatic, pentru marirea rezistentei la coroziune;

- utilizare suplimentara de diverse materiale pentru ancorare pentru a preveni rasturnarea acestora

Modulele sunt destinate depozitarii dosarelor in arhiva. In consecinta fiecare polita trebuie sa fie capabila sa preia o incarcare echivalenta cu cel putin 10 bibliorafturi. Estimam greutatea unui biblioraft la cca. 5 kg, insa insistam asupra aprecierii solicitarilor conform normativelor in vigoare.

Intreg ansamblul va fi protejat impotriva coroziunii si vopsi in camp electrostatic, culoarea folosita fiind gri tip RAL 7035 .

La partea inferioara, stalpii verticali vor fi prevazuti cu placute metalice sudate montate excentric pe interior, care sa previna strapungerea pardoselii( 10x10x2mm).

Prima polita se va monta la o distanta de 100 mm de sol . Urmatoarea  polita se va monta la 350 mm fata de prima, s.a.m.d.

Se prefera imbinarile cu surub, saiba si piulita, numai in cazuri bine justificate fiind acceptata sudura.

Marginile componentelor metalice vor fi tesite la 45 grade sau rotunjite, impiedicand accidentarea celor care le vor utiliza in viitor. Tot in acelasi scop capetele vizibile ale suruburilor si piulitelor folosite la imbinari vor fi protejate cu capisoane de plastic sau cauciuc sau printr-o alta metoda cu acelasi scop, dar care sa permita dezasamblarea ulterioara. De asemenea, acolo unde se va folosi sudura pentru imbinari, se vor prevedea ajustari care sa impiedice accidentarea.

Se vor folosi urmatoarele tipuri de materiale obligatoriu cu urmatoarele dimensiuni minime:

(1) Cornier, L 30 x 30 x 3 mm pentru picioarele rafturilor ;

(2) Platbanda, Pb 10 x 3 mm pentru prinderi ;

(3) Tabla, Tb 1,5 mm pentru polite ;

Functie de incaperea in care vor fi montate, modulele vor fi cuplate obligatoriu pe latura mare (lungime) spate in spate cate 2 module si /sau pe ambele laturi  laterale  ( latime )  cu urmatoarele module aflate in lateral dreapta si stanga . Ofertantul trebuie sa asigure suruburi, piulite si saibe pentru aceste prinderi fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta .

Pe langa aceste prinderi modulele se vor fixa obligatoriu si de tavan si / sau zidurile laterale dupa caz, cu bolturi de prindere si platbanda de Pb 10 x 3 mm , in vederea preantampinarii rasturnarii acestora .

Politele vor fi concepute astfel incat sa se previna aparitia sagetii pe mijlocul acestora in momentul incarcarii cu documente .Taoate politele vor fi executate cu reazem  de sprijin cu inaltimea minima de  200 mm , pe 3 laturi.

Pentru a preveni rasturnarea dosarelor la capat de polita  pe lateralele ficarui modul , pe toata inaltimea modulelor se va aplica o platbanda lata de 50 mm din Tb 1 mm, montata al mijlocul latimii politelor.

Produsele se vor livra si monta la sediile  oficiilor registrului comerţului de pe langa tribunale (in municipiul resedinta de judet al oficiului respectiv).

Garantia modulelor metalice de arhivare ofertate trebuie sa fie de minim 1 an .

## Oferta va fi valabilă timp de 60 zile de la data deschiderii.

Termenul de livrare pentru produse este de 15 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

Recepţia rafturilor pentru arhivare documente : constatarea efectuarii livrarii si montarii pe pozitii, ancorarea rafturilor metalice se va face prin semnarea unui proces verbal de receptie semnat de catre reprezentantii ORCT si reprezentantii furnizorului.

10.4. Nu se admit neconcordanţe între specificaţiile tehnice mentionate mai sus si rafturile livrate si montate pe pozitii.

10.5. Constatarea de deficienţe sau neconcordante, în timpul recepţiei rafturilor metalice, intre caracteristicile tehnice ofertate si cele cerute , atrage după sine înlocuirea în termen de 24 de ore a respectivelor rafturi cu unele identice corespunzatoare ofertei tehnice.

## 2. Propunerea tehnică va conţine obligatoriu descrierea detaliată a produselor si desene de ansamblu ale produselor, în conformitate cu specificaţiile mentionate mai sus.

### 3. Propunerea financiară

### Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute mai sus .

Preturile unitare vor contine toate cheltuielile materiale, de manopera, transport (de la furnizor la locatia mentionata si in sediul locatiei), de manipulare si montaj pe pozitie, iar manopera va fi include şi toate cheltuielile indirecte cu manopera (impozit,CAS,etc.) precum si alte cheltuieli suplimentare (de tip regie service, combustibil, hârtie/discuri abrazive, lavete, burghie, etc.).

Propunerea financiara va contine pretul total general al modulelor pentru toate oficiile mentionate, pretul total al modulelor pentru fiecare oficiu si pretul unitar pentru fiecare tip de modul , in lei, fara TVA  si va fi transmisa potrivit urmatorului model :

lei, fara TVA

| Locatie (ORCT) | Nr. module | Dimensiuni (mm) H*L*l | Pret unitar / modul lei, fara TVA | Pret total module (col 2 x col 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ORCT ALBA | 40 | 2500*1000*350 | ..... | …. |
| ORCT CLUJ | 36 | 2400*1000*350 | ..... | …. |
| ORCT GIURGIU | 17 | 2000*1000*400 | ….. | …. |
| ORCT HUNEDOARA | 10 | 2220*1000*350 | ….. | …. |

TOTAL GENERAL (col 4) =              …..

Mentionam ca valoarea maxima a acordului cadru (total general) este de 70.600 lei, fara TVA.

# 4. Criterii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

## Comisia de evaluare va evalua şi compara ofertele depuse, conform criteriului – pretul cel mai scazut , acesta fiind totalul general in lei, fara TVA pentru toate modulele si toate locatiile (calculat potrivit modelului prezentat mai sus).

Potrivit cerintelor Autoritatii Contractante, mentionate mai sus, va rugam a ne transmite oferta dvs.  (propunere tehnica si financiara - intocmite potrivit prevederilor  de la pct. 2 si 3) .

Va rugam sa confirmati primirea invitatiei la fax nr. 021.316.08.08 sau pe adresa de e-mail gabriel.ivanciu@onrc.ro

Oferta va fi transmisa la sediul ONRC in plic inchis, sigilat in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii prezentei invitatii de participare ; pentru alte clarificari va puteti adresa la telefon 021.316.08.09 – Ivanciu Gabriel / 0752011481 sau la adresa de e-mail gabriel.ivanciu@onrc.ro

Plata se va efectua in termen de 30 de zile , prin ordin de plata , pe baza facturii emisa de prestator (insotita de procesul verbal de receptie semnat si de reprezentantul beneficiarului).

Cu stima.

Pentru,

Silvia Claudia MIHALCEA

Director General

Semnează

Georgeta BĂLAN

Director Direcția economică