CAIET DE SARCINI

SERVICII DE INTOCMIRE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SI SERVICII DE MONTARE  A SISTEMULUI  INTEGRAT DE SECURITATE FIZICA, PENTRU  ORCT CONSTANTA

CPV: 79417000-0,  45312200-9

2014

1. Scopul prezentului Caiet de Sarcini este de a solicita tuturor societatilor specializate si licentiate in domeniul sistemelor de securitate, prezentarea ofertelor cu privire la:

- intocmire proiect tehnic de executie pentru instalare sistem integrat de securitate fizica compus din  subsistem de detectie si alarmare la efractie, inclusiv subsistem de televiziune in circuit inchis, in conformitate cu prevederile cuprinse in raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica, respectiv cap.7, 8, 9 si 10 (Anexa 10) si a planului cladirii (Anexa 11); La cerere se poate pune la dispozitie intregul raport.

- depunere proiect tehnic de executie parti scrise si desenate si obtinere aviz pe proiect, la IJP Constanta.

- dupa obtinerea aviziului IJP Constanta, pe proiectul tehnic de executie, montarea componentelor existente de la subsistemele de detectie si alarmare la efractie, incendiu, inclusiv subsistem de televiziune in circuit inchis din locatia anterioara, in locatia din B-dul Tomis nr. 476, Constanţa, precum si a componentelor noi, dupa caz, stabilite conform solutiei tehnice finale a prestatorului;

-  reprogramare subsistem de detectie si alarmare la  efractie, inclusiv generare lista de partitii si coduri de acces pentru personalul desemnat de ORCT Constanta pentru utilizarea sistemului de securitate;

- reprogramare cod master, cod de instalare, cod dures si predarea acestor coduri directorului ORCT Constanta;

- reprogramare subsistem de televiziune in circuit inchis;

- reprogramare subsistem de detectie si alarmare la efractie si incendiu;

- conectarea sistemului de securitate la dispeceratul firmei ce asigura paza prin monitorizare si interventie;

- comunicarea cu dispeceratul se va realiza pe doua cai:

- Linie telefonica fixa cu ajutorul comunicatorului digital integrat in unitatea centralei;

- Modul GPRS pus la dispozitie de beneficiar;

- verificarea listei de evenimente din centrala de efractie cu lista de evenimente de la firma de monitorizare pentru testele efectuate. Acestea se vor atasa la procesul verbal de receptie a punerii in functiune a sistemului integrat de securitate fizica;

- infiintarea jurnalului de service care trebuie completat conform art. 4, din Normele metodologice de aplicare a Legii nr 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor Anexa nr 2: Documentele specifice executarii si evidentierii serviciului de paza prin forta si mijloace civile,                 (Anexa 9).

- receptia subsistemului de detectie si alarmare la efractie, incendiu si a subsistemului de televiziune in circuit inchis, se va face parcurgand etapele cuprinse in Anexa 12.

Subsistemul de detectie si alarmare la efractie, incendiu, inclusiv subsistemul de televiziune in circuit inchis, existent la ORCT Constanta, au urmatoarea componenta:

ORCT CONSTANTA

| Nr crt | Denumire produs | Tip | Cantitate | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistem de detectie si alarmare la efractie, respective incendiu |  |  |  |  |
| 1 | Centrala detectie efractie | Digiplex 848 | 1 |  |
| 2 | Modul extensie 8 zone | DGP2 ZN4 | 1 |  |
| 3 | Senzor detectie prezenta | ProLight | 20 |  |
| 4 | Tastaturi | LCD DGP2 641 | 2 |  |
| 5 | Buton de panica cu retinere mec. | VT17 | 2 |  |
| 6 | Pedala Panica |  | 2 |  |
| 7 | Sirena exterioara |  | 1 |  |
| 8 | Senzori de vibratii | GBD II | 1 |  |
| 9 | Acumulatori | 12V/7Ah | 2 |  |
| 10 | Senzori detectie incendiu | ESM 180 | 25 |  |
| 11 | Buton incendiu |  | 5 |  |
| Subsistem de televiziune cu circuit inchis |  |  |  |  |
| 1 | CCTV 8 camere video |  | 1 | Vezi tabelul de mai jos |

| Nr. Crt. | Camere video interior buc | Camere video exterior buc | Lentile buc | Adaptor BNC-UTP buc | DVR 16 canale buc | Monitor buc | ORCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | CONSTANTA |

2. Precizari importante si alte cerinte privind mutarea sistemului de securitate fizica:

- Planurile de arhitectura sunt anexate prezentului caiet de sarcini (Anexa 11).

- Mentionam ca ORCT Constanta va ocupa in imobilul din B-dul Tomis nr 476 etaj 1-4, 1 camera la ultimul nivel (etaj 5). Spatiul de la intrare parter, casa scarii, lifturile si etajul 5 reprezinta spatii comune. Pentru asigurarea securitatii fizice a spatiului ocupat de ORCT Constanta, la intocmirea proiectului se vor avea in vedere urmatoarele:

- Montarea unui sistem de control acces pe usa de acces de la parterul imobilului cu monitorizare prin subsistemul de detectie si alarmare la efractie, cu acces pe baza de cartela si la intrare si la iesire;

- Toate usile de acces dinspre spatiile comune in spatiul ORC Constanta ( indiferent de nivel) vor fi prevazute cu contact magnetic ;

- Asigurarea suplimentara la exterior cu o camera video, conform propunerilor cuprinse in raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;

- Amplasarea camerelor video de interior cat si de exterior, se va face conform propunerilor cuprinse in raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;

- Componentele noi montate conform proiectului tehnic de executie vor avea o garantie  obligatorie  de minim 1 an de la data semnarii procesului verbal de receptie. In cazul in care in aceasta perioada oricare din aceste noi componente se defecteaza, prestatorul are obligatia ca in termen de 24 de ore de la sesizarea defectului sa remedieze/inlocuiasca componenta defecta, fara costuri financiare din partea beneficiarului.

- Garantia acordata montajului sistemului integrat de securitate este de minim 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie.

- Ofertantii au obligatia de a prezenta preturile unitare pentru fiecare din componentele si materialele montate suplimentare fata de sistemul din locatia anterioara, precum si cantitatile folosite.

- Ofertantul declarat castigator va avea obligatia sa asigure un reprezentant la data receptiei finale, data la care va participa si un reprezentant din partea IJP Constanta.

Caracteristici tehnice - camera video de interior

1/3" Sony Super HAD Color CCD: minim 580TVL- color / 700TVL – a/n; camera Day & Night

iluminare minima: de la 0.0002 Lux @F1.2;

S/N: peste 50dB;

iris electronic: 1/50~1/120,000 sec;

digital slow shutter (DSS): 1/25s...5s

functii minimale impuse: OSD; ; AGC; ATW(color compensation); BLC; Filter DLY, DNR, HLC, DIS

iesire video: 1 Vvv/ 75 ohm BNC

control la distanta: RS 485

protocol: PELCO-D

alimentare:  90...240 Vca ; consum: Max 5W;

Caracteristici tehnice - camera video de exterior

1/3" Sony Super HAD Color CCD: minim 580TVL- color / 700TVL – a/n; camera Day & Night

iluminare minima: de la 0.0002 Lux @F1.2;

S/N: peste 50dB;

iris electronic: 1/50~1/120,000 sec;

digital slow shutter (DSS): 1/25s...5s

functii minimale impuse: OSD; ; AGC; ATW(color compensation); BLC; Filter DLY, DNR, HLC, DIS

iesire video: 1 Vvv/ 75 ohm BNC

control la distanta: RS 485

protocol: PELCO-D

alimentare:  90...240 Vca ; consum: Max 5W;

Grad de protectie (cu carcasa de exterior) : IP 66

Temperatura de functionare (cu carcasa de exterior) : - 30....+50 Celsius

Alimentare carcasa exterior: 230 Vca

Caracteristici tehnice – lentila

Lentila: varifocala Auto Iris (DC) 1/3" (se poate monta pe camere infrared – infrared permisive);

distanta focala: 5-50mm;

iris: F1.8-360; CS Mount grade, 1/3" 52.7-5.7 grade

- Caracteristici principale inregistrator digital model:UDR-416

- Strong network function MPEG4 16CH DVR

- CIF 480FPS recording

- Access by internet explorer as well as by Remote Access Monitoring Systems(RAMS)

- Alarm triggered FTP and E-mail alert function

- CMS(Central Monitoring System) for 128CH Multi-viewer

- Quadplex operation modes : Simultaneous recording, Convenient search by Calendar, Event

- Various Backup Method Support : USB, C/D RW, Network

Caracteristici tehnice monitor

| Panel | Diagonala vizibila | 18.5" Wide |
| --- | --- | --- |
|  | Luminozitate minima | 250 cd/m2 |
|  | Contrast | DC 15000:1(1000:1)(Typ.) |
|  | Vizibilitate | 170° /160° (CR>10) |
|  | Timp de raspuns (ms) | 5 |
| Culori |  | 16.7Mil. |
| Rezolutia maxima |  | 1360*768 |
| Semnal | Intrare | Analog RGB |
|  | Sincronizare | Separate H/V, Composite, SOG |
|  | Conectori intrare | 15pin D-sub |
| Plug & Play |  | DDC 2B |
| Consum energie | Pornit | 20Watts |
|  | Stand-by |  |
|  | Alimentator | Incorporat |
|  | Tip | Incorporat |
| Boxe |  | NU |
| Standard montare pe perete |  | VESA 75mm |
| Norme |  | TCO'03 |
| Culoare |  | Negru |
| Stand | Tip | Simplu |
|  | Functii | Tilt |

NOTA: In vederea intocmirii ofertei financiare firmele obligatoriu vor viziona noua locatie .

## AUTORITATEA CONTRACTANTA