Server, cerinţe tehnice şi funcţionale minimale (obligatorii):

| Caracteristici generale |
| --- |
| Tip | Server (Server App și Unitate Stocare) |
| Cantitate | 1 buc. |
| Certificate |
| Declaraţii | Pentru produsele ofertate declaraţie de la producător că sunt în producţie şi este asigurată mentenanţă |
| Garanţie, suport tehnic, timp de răspuns, timp de remediere/înlocuire, termen de livrare |
| Garanţie | Se acordă o garanţie de minimum 3 ani Garanţia se acordă la sediul clientului |
| Timp de răspuns la solicitare în caz de defecţiune | Maxim 4 ore de la solicitare |
| Timp de remediere / înlocuire | Maxim 30 zile (best effort) pentru remediere sau înlocuire a echipamentului defect cu unul echivalent, configurat corespunzător |
| Suport tehnic inclus in garanţie | 3 ani |
| Termen final (de încheiere a procesului verbal de recepţie calitativă) | Maxim 30 zile de la semnarea contractului. |

A.Caracteristici Server  App

| Server - IBM System x3650 M4 sau echivalent - 1 buc |
| --- |
| Procesoare instalate | 1 x Xeon 8C E5-2650v2 2.6GHz/1866MHz/20MB sau echivalent (upgradabil la doua procesoare) |
| Memorie RAM | 32GB RAM DDR3 1600MHz |
| Hard disk interne | 2x 300GB 2.5in SFF G2HS 10K SAS |
| RAID controller | RAID ctrl SR M5110e |
| Interfață rețea | 2 x Emulex 8Gb FC Single-port HBA |
| Surse alimentare | 2 x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply |
| Format | Tip Rack-mount, maxim 2U, kit de montare in rack inclus |
| Unitate Optică | DVD-RW Multi-Burner |

B.Caracteristici Unitate Stocare

| Storage - IBM Storwize V3700 sau echivalent - 1 buc |
| --- |
| Format | Rack-mountable |
| Sistem de stocare | LFF Dual Control Enclosure |
| Cache per controller | 8GB cache |
| Host Interface | 4 x FC ports 8Gb per controller |
| HDD | 6 x 900GB 10k rpm SAS HDD |
| Capacitate totală | 5,4TB |
| RAID | nivele suportate minim 0,1,5,10 |
| Controller RAID | Redundant |

Locaţia de livrare: Sediul central al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Alte cerinţe minimale obligatorii

  - Ofertantul va asigura şi include în costul echipamentelor instalarea şi punerea în funcţiune a produselor în locaţia de livrare, precum şi toate cablurile, şuruburile şi alte accesorii necesare instalării şi punerii în funcţiune

  - Ofertantul va asigura, în prezenţa reprezentanţilor Autorităţii contractante, recepţia cantitativă şi calitativă a produselor