Nr. inregistrare ORCT CONSTANTA / data…………………….

ANEXA 8 -  anexa la procesul verbal de punere in functiune a subsistemelor de detectie si alarmare la efractie incendiu inundatie gaze, si a sistemului de televiziune cu circuit inchis (CCTV) montat la sediul ORCT Constanta din Constanţa, B-dul Tomis nr. 476, jud. Constanţa

| Nr. Crt. | Verificari obligatorii | Functional |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU |  |
| 1. | Verificari subsistem de alarmare si detectie la efractie, incendiu inundatie – continut: |  |  |  |
|  | - centrala alarmare si detectie la efractie, - continuitate circuite; - senzori pentru detectie la efractie (PIR, soc, contacte magnetice, etc); - tastaturi; - buton si pedala panica ; - sistem, atunci cand este in alarma; - acumulatori ; - sirena interioara si sirena exterioara; - calcul energetic; - simulare la efractie; - comunicator pentru transmisie la distanta avand si confirmare de la societatea ce monitorizeaza locatia respectiva. - Reprogramarea codurilor de acces si programare (cod utilizator, cod master, cod instalator, cod duress) |  |  |  |
| 2. | Verificari subsistem de televiziune in circit inchis : |  |  |  |
|  | - inregistrator digital (functionalitate si setari parametrii de functionare, parole acces, reprogramari ); - camere video (redirectionari, curatat lentile si reglaj daca este necesar); - continuitati circuite; - conexiuni; - console de sustinere camere; - incinte termostatate. |  |  |  |
| 3. | Alte verificari obligatorii | Functional |  |  |
|  |  | DA | NU |  |
|  | listare rapoart de evenimente de pe unitatile centrale de la data ultimului service si pana la data prezenta si comparat cu rapoartul de evenimente de la firma de monitorizare (pus la dispozitie de autoritatea contractanta) ; |  |  |  |

Observatii:

ORCT Constanta                                                                                                                                   Reprezentant  Prestator   Nume si prenume

Dna./dl. …………………………                                                                                                                       Dl……………………………………………

Semnatura *……………………….                                                                                                                       Semnatura **……………………….

Stampila

NOTA:  * Prin semnarea acestei anexe de catre reprezentantul ORCT Constanta, se certifica numai montarea sitenului de catre reprezentantul prestatorului in noua locatie.

** Prin semnarea acestei anexe de catre reprezentantul prestatorului, se certifica efectuarea operatiunilor prevazute mai sus , cat si functionarea subsistemelor in parametrii optimi, inclusiv comunicarea cu dispeceratul firmei de monitorizare.