MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii  nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

659/23.01.2014

APROBAT                                                                          VIZAT

Silvia Claudia MIHALCEA					      Georgeta BALAN

Originalul este semnat de

DIRECTOR GENERAL, 				       DIRECTOR  DIRECTIA  ECONOMICA

REFERAT

La ONRC si oficii sunt in functiune si aflate in afara perioadei de garantie (inclusiv cele puse la dispozitie de proprietarii sediilor in care ne desfasuram activitatea) :

- cca 365 aparate de aer conditionat tip split , din care 72 asigura conditiile climatice in camerele tehnice (servere)  , 92 montate in spatiile de lucru cu publicul , restul de 201 fiind montate in alte spatii (birouri, arhive,etc) ;

- 8 echipamente profesionale de conditionare a aerului in spatiul tehnic (servere) de la etajul 1 al sediului ONRC ;

- 4 echipamente profesionale de conditionare a aerului in spatiul tehnic (servere) de la parterul sediului ONRC .

Avand in vedere :

  - vechimea aparatelor si echipamentelor ,marea majoritate fiind deja amortizate ( aparatele tip split achizitionate si puse in functiune in perioada anilor 2005/2006 , echipamentele de la etajul 1 al ONRC in anul 2005 – 6 buc si 2009 - 2 buc ) ;

  - aparatele si echipamentele din spatiile tehnice au functionat permanent, 24 ore/zi si 365 zile/an (din anul 2005 si pana in prezent – cca 8 ani  si respectiv din anul 2009 si pana in prezent – cca 4 ani ) fapt ce a condus la uzura fizica a acestora ;

  - sunt cazuri in care se defecteaza acelasi aparat (prezentand defect diferit fata de cel anterior) in perioada relativ scurta 1-2 luni) ;

  - cresterile mari ale temperaturilor exterioare corelate cu umiditate ridicata si depuneri de praf, etc la unitatile exterioare,

nu se poate estima natura si frecventa defectiunilor ce pot aparea la acestea, implicit a valorii necesare pentru reparatii, pentru calculele efectuate utilizandu-se un pret mediu/aparat, eventualele economii/depasiri la un aparat fiind utilizate/acoperite de la alte aparate din cadrul lotului / contractului , iar numarul de interventii necesare repararii poate fi acelasi intr-o perioada mai scurta sau mai lunga / total aparate.

Mentionam ca la data de 31.01.2014 va expira termenul convenit in acordul incheiat cu societatea ALROX TRADING SRL pentru servicii de intretinere, reparare si demontare/montare a acestor tipuri de aparate/echipamente.

Stiind ca fondurile alocate prin bugetul anului 2014 , inclusiv la acest capitol, precum si suplimentarile maxime ce se preconizeaza a putea fi efectuate pe parcursul anului an bugetar sunt insuficiente, se estimeaza ca se pot asigura numai serviciile de intretinere, reparare si demontare/montare a aparatelor si echipamentelor de conditionare a aerului ce asigura conditiile tehnice climatice din camerele tehnice ale ONRC si oficiilor.

Astfel, estimand pentru perioada februarie-decembrie 2014 numai pentru :

1. aparatele  tip split (72 buc) din camerele tehnice ale oficiilor :

-      cate o interventie la cerere pentru fiecare aparat tip split din camerele tehnice ale oficiilor (fara a lua in calcul aparatele de la spatiile de lucru cu publicul si cele din alte spatii, precum si eventuale mutari ale oficiilor in alte spatii – care presupun demontari+montari de aparate) .

Avand insa in vedere gradul de uzura al aparatelor si influenta pe care o va avea cresterea inflatiei, etc estimam un pret de cca 80 lei, fara TVA / aparat :

- cca 1 interventie / aparat in perioada mentionata la aparatele din spatiile tehnice ale oficiilor :

80 lei x  72 aparate = 5760 lei, fara TVA / echivalentul a cca 1280 Euro, fara TVA(1 euro = 4,5 lei);

  - valoarea medie pentru piese de schimb necesar a fi inlocuite o estimam la cca 600 lei, fara TVA/aparat (mentionam ca numai pretul unui compresor este intre cca 150 Eur / aparat de 9000BTU/h si 280 Eur/aparat de 24000 BTU/h)

600 lei x 72 aparate = 43200 lei, fara TVA / echivalentul a cca 9600 Euro, fara TVA(1 euro = 4,5 lei);

  - in medie cate o singura demontare+montare /oficiu – inlocuiri de aparate defecte ce nu mai pot fi reparate , cu o valoare medie de cca 800 lei, fara TVA pentru o demontare+montare/aparat;

800 lei x 42 oficii = 33600 lei, fara TVA / echivalentul a cca 7467 Euro, fara TVA (1 euro = 4,5 lei).

Estimarea de cca 800 lei/ demontare, montare si punere in functiune a unui aparat s-a efectuat apreciind la cca 7 m media lungimii traseului hidraulic , astfel :

cca 60 lei/demontare + cca 120 lei/montare + cca 7m traseu hidraulic x 20 eur/m x 4,38 lei/eur = 793,20 lei.

2. echipamentele (8 buc) din camera tehnica de la etajul 1 al ONRC :

- cate 2 interventii/aparat si piese de schimb in valoare totala de 30.000 lei, fara TVA (mentionam ca inlocuirea elementelor/pieselor de schimb principale care asigura buna functionare a fost estimata in baza preturilor unitare din acordul cadru existent la cca 14.000 lei , fara TVA) ;

8 aparate x 2 interventii x 105 lei/interventie + cca 30.000 lei piese de schimb = 31680 lei, fara TVA, respectiv cca 7040 Euro, fara TVA (1 euro = 4,5 lei).

3. echipamentele (4 buc) de la camera tehnica parter a sediului ONRC :

- cate 2 interventii la cerere / aparat si piese de schimb in valoare totala de 10.000 lei, fara TVA

4 aparate  x 2 interventii x 180 lei/interventie + cca 10.000 lei piese de schimb = 11440 lei, fara TVA, respectiv 2543 Euro, fara TVA (1 euro = 4,5 lei).

RECAPITULATIE valori estimate, in EURO, fara TVA :

| Aparate / echipamente | Buc. | Interventii la cerere + demontari/montari | Piese de schimb | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.in spatii tehnice oficii | 72 | 1.280 + 7.467 | 9.600 | 18.347 |
| 2. ONRC – servere etaj 1 | 8 | 374 | 6.666 | 7.040 |
| 3. ONRC – servere parter | 4 | 320 | 2.223 | 2.543 |
| TOTAL GENERAL |  | 9.441 | 18.489 | 27930 |

- Interventiile la cerere la spatii tehnice cuprind si cate o demontare/montare de aparat tip split/ ONRC si fiecare oficiu

Avand in vedere cele prezentate mai sus propunem pentru perioada februarie – decembrie 2014 achizitia serviciilor de intretinere , reparatii , demontari/montari ale aparatelor si echipamentelor de aer conditionat ce asigura conditiile climatice in spatiile tehnice ale ONRC si oficiilor prin aplicarea procedurii tip cumparare directa de catre ONRC , conform prevederilor art. 19 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (stiind ca valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a din OUG nr. 34/2006, nu depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro, fara TVA in anul calendaristic 2014 ) .

Tinand cont de buna colaborare privind prestarea serviciilr in anul 2013 – in cca 3 luni si respectiv in luna ianuarie 2014 (inclusiv in teritoriu la diverse oficii) , propunem ca achizitia serviciilor mentionate sa se efectueze de la societatea  ALROX TRADING SRL la preturile unitare si conform cerintelor tehnice din acordul cadru nr. 362699/16.10.2013 incheiat anterior , dupa cum urmeaza :

| Preturi unitare,lei - fara TVA | PIC | PD | PM | PH | PICEB | PICEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 | 60 | 110 | 90 | 100 | 150 |

unde :

a)  PIC = pretul unei interventii la cerere/un aparat tip split  , aparatele fiind mentionate – pe locatie, tipuri si capacitati – in Anexa 1CS la caietul de sarcini, poz A ; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului ;

b) PH = pret / m traseu hidraulic montat, valabil pentru oricare capacitate a aparatelor mentionate in Anexa 1CS (si care cuprinde cele 2 conducte hidraulice pentru freon, cablurile electrice, conducta condens, izolatia si matisarea – inclusiv manopera, cheltuielile indirecte, transportul, etc ) ;

b.1)   PD  = pret demontare / un aparat tip split ;preţul va include toate cheltuielile necesare

efectuării demontarii unui aparat tip split– manopera, cheltuieli, indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale

si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata

efectuării serviciului .

b.2)   PM  = pret montare / un aparat tip split  ;

Preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării montarii unui aparat tip split –

manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de

numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului.

Preturile unitare ofertate ca mai sus sunt valabile pentru oricare tip/capacitate de aparat din oricare din locatiile mentionate in anexa 1CS la caietul de sarcini , stiind ca fiecare oficiu isi are sediul in municipiul resedinta al judetului mentionat.

c) PICEB = pretul unei interventii la cerere/un echipament mentionat in Anexa 1CS la caietul de sarcini poz B; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului ;

d) PICEC = pretul unei interventii la cerere/un echipament mentionat in Anexa 1CS la caietul de sarcini poz C; preţul va include toate cheltuielile necesare efectuării interventiei la cerere– manopera, cheltuieli indirecte, transport, etc. (exclusiv  materiale si piese de schimb), indiferent de numărul de specialişti care participa la efectuarea serviciului si de durata efectuării serviciului.

In preturile ofertate ca mai sus,  manopera va fi include şi toate cheltuielile indirecte cu manopera (impozit,CAS,etc.) precum si alte cheltuieli suplimentare (de tip regie service, combustibil, hârtie/discuri abrazive, lavete, burghie, etc.)

Serviciile urmeaza a fi asigurate prin semnarea unui acord cadru cu valabilitate de la data de 01.02.2014 si pana la data de 31.12.2014, contractele subsecvente urmand a fi intocmite si semnate (in baza prevederilor acordului cadru) pentru perioade de timp, respectiv valori, in functie de asigurarea fondurilor necesare prin buget si necesar efectiv la o anumita data (defectiuni accidentale ale aparatelor, etc) .

Propunem ca primul contract subsecvent sa se incheie cu termen de la data de 01.02.2014 si pana la data de 31.07.2014 .

Valoarea estimată a acordului cadru este de 125300 lei, fara TVA, incluzând manopera și piese de schimb, pentru perioada 01.02.2014 – 31.12.2014  , contractul subsecvent nr. 1 avand o valoare estimata de 67.500 lei, fără TVA.

In cazul in care vor apare defectiuni ale altor aparate de aer conditionat ( ce asigura conditiile climatice in spatiile de lucru cu publicul si/sau birouri, etc ) propunem ca acestea sa se remedieze/repare , dupa caz :

- in cadrul valorii estimate mai sus – in cazuri deosebite si numai atunci cand se inregistreaza economii la aparatele si echipamentele spatiilor tehnice (care nu au necesitat remedieri/reparatii sau valoarea pieselor de schimb este mult mai mica decat valoarea medie estimata) si numai cu acordul Conducerii ONRC .

Avand in vedere necesitatea functionarii permanente a acestor echipamente/aparate ce asigura conditiile climatice din spatiile tehnice, propunem aprobarea depasirii valorii medii estimate pentru fiecare aparat/echipament in anumite cazuri ( la capitolele numar interventii si/sau numar demontari/montari , valori medii estimate pentru piesele de schimb), cu conditia nedepasirii  valorii totale estimate pentru aceasta procedura (inclusiv cu valoarea pieselor de schimb ) si a valorii aprobate prin bugetul anului 2014.

Valentin VLADU               Stefanel IVAN                    Gabriel IVANCIU                  George DAN

Sef S.A.P.           Sef Birou Achizitii publice             Sef Birou Adm.                      Birou Adm.